Содержание

Введение	3

1. Структура системы наблюдения	4

2. Современные скрытые системы наблюдения	12

Заключение	20

Список литературы	21

# Введение

Актуальность выбранной темы заключается в том, что сегодня системы наблюдения перестали быть элементом шпионских историй. Камеры можно встретить практически во всех банках, супермаркетах, кинотеатрах и ресторанах. Некоторые из них бросаются в глаза, а о существовании других люди даже не догадываются.

Наблюдение – это самое простое и доступное средство, позволяющее круглосуточно контролировать безопасность собственности и работу персонала, в том числе приходящего. Установка системы наблюдения позволит. Кроме того, наблюдение применяют для психологического воздействия на злоумышленников. В этих целях  используется скрытое видео наблюдение.

Современные системы наблюдения позволяют не только своевременно узнать об опасности, но и сохранить детальное изображение происходящего на жесткий диск. Запись при необходимости можно использовать для того, чтобы разрешить спорную или конфликтную ситуацию.

Цель работы – изучить скрытые системы наблюдения.

Структура работы – данная работа состоит из введения, глав, заключения и списка литературы.

# 1. Структура системы наблюдения

Упрощенно система наблюдения выглядит так.

Объектив предназначен для улавливания света, отражающегося от объекта съемки и фокусировки его на поверхности, чувствительной к свету (интегральной схеме или приемной трубке камеры). Для получения хорошего результата объект, или территория съемки, должны быть хорошо освещены. В противном случае при фокусировке будет наблюдатся ослабление или размывание. На сегодняшний день существуют камеры позволяющие работать при низком освящении (до 0,003 лк.), но это существенно сказывается на их цене.

Основу любой системы наблюдения  составляют камеры. Камеры можно условно подразделить на:

Внутренние камеры. Так называемые «офисные камеры» обычно имеют встроенный объектив с автоматической диафрагмой и предназначены для контроля ситуации внутри помещения. Для таких камер достаточными параметрами являются: минимальная чувствительность 0,5 люкс и разрешение 380 линий. Возможно применение камер со сменной оптикой. [4]

Уличные камеры. Предназначены для открытых пространств (контроль подходов к зданию, охраняемых периметров, стоянок и т.п.). Камера устанавливаемая на открытых пространствах должна обладать дополнительной защитой. Как правило, для защиты камеры от непогоды и низкой температуры применяют термокожух. Термокожух обеспечивает защиту от пыли, атмосферных осадков и низкой температуры в пределах от -30° C до + 45° C. Обычно имеет обогреватель с термостатом, который регулирует степень нагрева. Кожух обычно снабжен солнцезащитным козырьком. Кроме того, некоторые модели имеют возможность дополнительного оборудования - вентилятора, дворников и омывателей стекла. На сегодняшний день на рынке есть камеры с встроенным объективом, в герметичном корпусе. Благодаря особенностям конструкции такая камера может успешно работать при температуре -30° C. В таких камерах телевизионный сигнал и электропитание передается по одному кабелю, что повышает герметичность корпуса и облегчает монтаж. Недостаточная освещенность в вечернее время предъявляет особые условия к минимальной чувствительности камеры. Чувствительность уличной камеры должна находится в диапазоне 0,05 - 0,1 люкс. При этом необходимо чтобы наблюдаемая территория имела дополнительную подсветку в виде уличных фонарей или специальных (при необходимости инфракрасных) прожекторов. Использование уличной камеры часто вызывает необходимость тщательнее рассмотреть объект и проследить за его перемещением. Для этого целесообразно использование поворотное устройство совместно с трансфокатором. Трансфокатор позволяет «приблизить» объект в 6, 10, 14 или более раз, а поворотное устройство может изменять угол наклона камеры и поворачивать ее в горизонтальной и вертикальной плоскости. Многие поворотные устройства могут автоматически изменять положение камеры по заранее определенной траектории (траекториям). [5]

Имеются самые разные способы передачи электрических сигналов от телевизионной камеры на монитор.

В РSTN/ISDN (коммутируемая телефонная сеть общего пользования/цифровая интегрированная сеть обслуживания). Технология, позволяющая проводить видеоконференции, используя телефонную сеть общего пользования PSTN, а в последнее время и через цифровую сеть ISDN. Производители охранного оборудования с использованием видеотехники приспособили эту технологию для своих нужд. В этом случае можно получать удивительно четкую видеоинформацию (а также и аудио) от камер, установленных практически в любой точке земного шара. Правда, получаемые изображения предоставляются не в режиме реального времени в строгом смысле, однако это практически не умаляет их достоинств при использовании для решения задач обеспечения безопасности охраняемых объектов. Подобно системам прямого кабельного соединения данные в этом случае могут поступать в обоих направлениях, что позволяет пользователю не просто пассивно получать информацию, но и управлять камерой, наклоняя ее в ту или иную сторону, поворачивая в нужном направлении, увеличивая или уменьшая размер картинки и выполнять другие аналогичные функции. Имеется также и другие способы передачи сигналы (напр. микроволны, инфакрасное излучение и др.) однако они пока не получили широкого распространения.

Монитор - это устройство, преобразующее видеосигнал в изображение (предполагается точно такое же которое фиксируется камерой при съемке). Некоторые системы позволяют передавать изображение на обычный телевизионный приемник или монитор компьютера, но, как правило, используются специализированные мониторы. [4]

Видеомагнитофоны, которые наиболее часто применяются совместно с системами наблюдения, относятся к классу TLVR. (видеомагнитофонов с задержкой времени). Такие устройства позволяют стандартную трехчасовую пленку «растянуть» при использовании до 960 часов. Скорость протяжки пленки в данном случае меняется ступенчато (3 часа; 12 часов; 24 часа; 48 часов, .... 960 часов). Но важно помнить, что трехчасовая пленка, запущенная в режиме скорости, эквивалентной 12 часам, сможет записать только четверть информации от той, которая зафиксировалась бы при нормальной скорости, а при варианте скорости, эквивалентной 960 часам, записанной окажется только 1/320 часть информации. Этот эффект проявляется особенно наглядно при съемке подвижного объекта. В некоторых случаях снимаемый объект может при просмотре дергаться, а иногда при очень низкой скорости записи может быть вообще не зафиксирован. В зависимости от модели видеомагнитофоны могут иметь:

Генератор времени и дат. Одновременно с внешним записываемым сигналом фиксируется время его поступления, что обеспечивается данными, поступающими от часов, встро-енных в видеомагнитофон. При воспроизведении пленки информация о времени также высвечивается на экране.

Запись звука. В некоторых современных моделях можно записывать и звуки. Однако эта возможность существует только в диапазоне от нормальной скорости, соответствующей 3 часам прокрутки, до ускоренной, эквивалентной 24 часам, причем качество записи с увеличением времени ухудшается.

Активизация при получении сигнала тревоги. В настоящее время этим свойством обладают практически все видеомагнитофоны, применяемые в охранных системах. При получении такого сигнала происходит переключение на режим работы в реальном времени, что позволяет зафиксировать объект съемки с максимально высоким качеством записи в период, наиболее важный для пользователя. [6]

Некоторые системы наблюдения позволяют использовать обычный видеомагнитофон. Современные видеомагнитофоны позволяют вести запись в режиме «LONG PLAY» увеличивая практически в два раза объем записи на обычную кассету.

На рисунке показан один из способов, при помощи которого можно подавать информацию от большого количества камер на единственный экран монитора.

Такой способ называется переключение очередности демонстрации. В этом случае на экран монитора сигналы подаются поочередно от каждой камеры. Дополнительно можно выполнять следующие функции.

Выводить вручную на экран отдельного монитора статическую картинку от любой снимающей камеры.

Оператор может задавать последовательность вывода на экран информации с различных камер.

Можно задавать режим быстрого просмотра информации с любой камеры или удержания любого кадра.

Можно задавать время вывода на экран информации с любой камеры.

При поступлении сигнала тревоги ему отдается приоритет, и все ручные операции блокируются.

Система позволяет осуществлять присоединение дополнительных устройств, например видеомагнитофонов.

Как правило, на один монитор (видеомагнитофон) подается изображение не более чем с четырех камер наблюдения. Специалисты советуют также не держать в обычном режиме картинку с одной камеры более 2 секунд. [5]

Одним из способов решения проблемы является использование делителя изображения (квадратора). Квадратор позволяет размещать изображение, получаемое с нескольких камер (до 4), на одном экране монитора. Некоторые из квадраторов формируют изображение по принципу PIP (картинка в картинке). Но основной проблемой остается снижение качества записи, так как записывается одновременно информация от четырех камер. Следовательно, качество изображения снижается в четыре раза. Решением этой проблемы может служить мультиплексор.

Решением многих проблем описанных выше может стать мультиплексор. Мультиплексор позволяет передавать одновременно несколько видеосигналов, объединяя изображение с нескольких камер (от 4 до 16) и выводить на экран с одновременной записью на видеомагнитофон. Запись осуществляется без потери качества изображения. Это достигается последовательной записью кадров от всех камер на видеокассету (например, записывается 1-кадр 1 камеры, 1 кадр 2 камеры и т.д. затем 2 кадр 1 камеры, 2 кадр 2 камеры и т.д.) При этом мультиплексор позволяет выводить на монитор как все камеры сразу, так и последовательно, одну за другой. При возникновении необходимости просмотреть ранее записанную кассету, это можно сделать используя тот же мультиплексор, подключив к нему второй видеомагнитофон и в течении 3 часов просмотрев то, что записали 16 камер за сутки. В этом режиме мультиплексор управляет работой одновременно двух видеомагнитофонов - первого, который записывает текущую информацию с камер и второго, на котором просматривается информация записанная ранее. К мультиплексору можно подключить систему сигнализации (к специальному «ALARM» - входу). Это позволяет автоматически видеть изображение с той камеры, которая показывает место нарушения. Большинство мультиплексоров имеют режим «динамического распределения времени записи» для каждой камеры. Это означает, что та камера чаще записывает на видеомагнитофон, изображение которой чаще меняется.

Важным моментом для качественной работы систем наблюдения является освещенность объекта. Хотя современные системы позволяют работать даже при низком уровне освещенности, все же необходим дополнительный источник света. В противном случае качество изображения заметно снизится. Можно выделить два вида освящения охраняемого объекта - дежурное (или постоянное) и тревожное. [4]

Дежурное освящение предназначено для постоянного, непрерывного использования во внерабочие часы, в вечернее и ночное время, как на открытой территории объекта, так и внутри помещений. Дежурное освещение монтируется с учетом его равномерности по всей территории объекта. Для дежурного освещения используются обычные уличные (вне здания) и потолочные (внутри здания), светильники. На посту наблюдения (охраны) должен находится силовой рубильник включения внешнего дежурного освещения или устройство автоматического включения внешнего освещения с наступлением темного времени суток.

Тревожное освещение используется при возникновении чрезвычайных ситуаций. Дополнительный источник света должен быть направлен на участок, с которого поступил сигнал тревоги. При необходимости может быть включена дополнительная освещенность всего объекта с целью обнаружения нарушителя или источника тревоги. Тревожное освящение может включаться как вручную, с пульта наблюдения (охраны), так и автоматически с поступлением сигнала тревоги.

Также в некоторых случаях может использоваться инфракрасное освещение объекта. Учитывая тот факт, что на такое освещение человеческий глаз не реагирует, это может принести дополнительные преимущества. Будучи уверенным в отсутствии надлежащего освещения, злоумышленник будет действовать совершенно открыто и спокойно, в то время как система наблюдения будет фиксировать все его действия.

Кроме того, учитывая специфику некоторых объектов, а также многочисленные перебои и отключения электроэнергии, необходимо позаботится о резервном источнике питания для освещения территории, дабы исключить пробелы в работе систем наблюдения вызванные перебоями с электропитанием, ведь именно в этот момент может произойти важное событие.

# 2. Современные скрытые системы наблюдения

В настоящее время скрытые системы наблюдения достаточно распространены.

Основной частью любой системы скрытого наблюдения является маскирующее устройство (МУ). МУ представляет собой предмет, в котором размещаются телекамеры. По типу МУ системы делятся на стационарные, вносимые и носимые.

Стационарные изделия располагаются главным образом в мебели, стенах, потолках и дверях зданий и сооружений. Оборудованные таким образом помещения обычно наиболее хорошо просматриваются и прослушиваются, так как при установке техники есть возможность учитывать конкретную обстановку (расположение мебели и окон, направление солнечного света, форму и геометрические размеры помещения, высоту потолков и т.п.). В стенах можно сделать скрытую кабельную линию и получать на выходе наиболее качественную “картинку”. Кроме того, в данном случае разработчик обычно не скован жесткими ограничениями относительно габаритов и массы изделия, так как стены зданий имеют значительную толщину и достаточную несущую способность. [2]

Телекамеры размещаются за маскирующими элементами (МЭ). МЭ, как следует из их названия, служат для маскировки телекамер. Понятно, что высокое качество маскировки – одно из главных требований при разработке системы скрытого наблюдения. Этому вопросу ранее уделялось мало внимания в специальной литературе, поэтому считаю необходимым осветить его более подробно. Они бывают трех основных типов:

1. Отверстие малого диаметра.

Данный тип МЭ подразумевает использование телекамеры с объективом типа «pin-hole». Такие объективы имеют малый входной зрачок и обеспечивают съемку через отверстие диаметром порядка 1 мм и менее. Как показывает практика, обнаружить такое отверстие на темном фоне при аккуратной установке можно только при длительном, кропотливом исследовании поверхности. Важной характеристикой объектива «pin-hole» является вынос зрачка, то есть расстояние от места, где можно установить диафрагму с минимальным отверстием до передней кромки объектива. Естественно, чем больше это расстояние, тем проще монтаж камеры. Дешевые однолинзовые объективы с малым входным зрачком, которыми комплектуется большинство телекамер не имеют выноса зрачка вовсе, и, строго говоря, не могут называться «pin-hole». Кроме того, в них часто ставят не стеклянные, а пластиковые линзы. Это означает меньшую стойкость к воздействию агрессивных сред, абразива, дневного света, перепадов температуры, и т.д. [3]

Основным недостатком этого способа маскировки является снижение чувствительности телекамеры из-за меньшей светосилы объективов «pin-hole» по сравнению с обычными объективами. Некоторые ограничения накладываются и на угол зрения камер (объективов «pin-hole» с фокусным расстоянием менее 3 мм практически нет). Изображение, полученное с помощью дешевых однолинзовых объективов, имеет значительно меньшую четкость по углам, чем в центре. Кроме того, у объективов «pin-hole» обычно отсутствует автодиафрагма. Это затрудняет работу телекамеры при больших перепадах освещенности на объекте. Правда, от последнего недостатка в определенной степени помогает применение электронного затвора, диапазон изменения которого у современных моделей камер достаточно широк. Определенные проблемы возникают при использовании короткофокусных объективов «pin-hole» с цветными телекамерами. Эти объективы имеют малый задний отрезок, то есть их нужно придвигать почти вплотную к ПЗС-матрице, а в большинстве цветных телекамер перед матрицей установлен корректирующий светофильтр значительной толщины, который мешает фокусировке. Выйти из положения можно, применив специальные объективы со встроенным фильтром или тонкие пленочные фильтры.

Вместе с тем, использование камер с малым отверстием объектива получило наибольшее распространение в силу своей универсальности (малое отверстие можно сделать практически в любой поверхности).

Следует отметить, что для широкого применения разрешены лишь объективы с малым входным отверстием без выноса зрачка.

2. Светофильтр в виде полупрозрачной пластины.

Материалом для такого светофильтра служит обычное или органическое стекло с определенным коэффициентом пропускания. Значение этого коэффициента, то есть оптическая плотность фильтра, определяется путем компромисса между качеством маскировки телекамеры (максимально плотный светофильтр) и сохранением хорошей чувствительности камеры (максимально прозрачный светофильтр). Подобный метод маскировки позволяет применение светосильных объективов с автодиафрагмой, что является несомненным плюсом по сравнению с первым типом МЭ, однако фильтр всегда снижает чувствительность и разрешение телекамеры. При использовании цветных камер, во избежание цветовых искажений, светофильтр должен быть нейтрально-серым. К недостаткам этого МЭ следует отнести то, что наличие светофильтра на МУ не всегда допустимо и часто может возбудить ненужные подозрения. [4]

3. Сетка с мелкой (менее 1 мм) ячейкой.

Этот МЭ несколько похож на светофильтр и имеет аналогичные достоинства и недостатки. Требования маскировки – самая мелкая сетка с минимальным отношением между площадью отверстий и площадью материала сетки. Для получения качественного изображения – требования прямо противоположные. Как и в случае со светофильтром, приходится искать некоторый компромисс. Следует помнить, что в случае применения телекамер с автоматической фокусировкой, эту функцию следует отключить, так как камера может сфокусироваться не на объект наблюдения, а на сетку. Кроме того, наличие на МУ сетки, как и светофильтра, должно быть как-то обосновано. При разработке систем с МЭ в виде светофильтра или сетки обязательным условием является отсутствие источников света внутри МУ, а также низкая светоотражающая способность внутренних частей системы. Это значит, что все блоки должны быть по возможности черными и матовыми. Особенную проблему представляет блеск линзы объектива. Часто для его маскировки приходится ставить более плотные фильтры и сетки, то есть жертвовать чувствительностью камеры.

Наибольшую сложность установки телекамер за всеми этими МЭ представляет случай неортогонального направления телекамеры по отношению к МЭ, так как в этом случае неизбежно происходит удаление объектива от МЭ, а значит – резкое ухудшение качества изображения. В первом случае может помочь применение объективов конической формы, а во втором и третьем случае – лишь механическая доработка корпуса объектива. [3]

Черным закрашена та часть корпуса светосильного объектива, которую приходится удалять в случае применения МЭ в виде светофильтра или сетки. Из-за вышеуказанной проблемы при скрытом наблюдении редко используются поворотные платформы, а значит, и объективы с трансфокатором. Принципиально такие системы возможны только при использовании МЭ в виде светофильтра или сетки, однако его размер в этом случае резко увеличивается. Дополнительным демаскирующим фактором в этом случае является также шум работающей поворотной платформы. Кроме того, стоимость одной телекамеры, высококачественного объектива с автодиафрагмой и трансфокатором, большого термокожуха для ее установки и поворотной платформы с пультом управления существенно превышает суммарную стоимость четырех малогабаритных телекамер для наружной установки и квадратора для одновременного вывода четырех изображений на экран монитора и на видеомагнитофон. Такая система с несколькими телекамерами имеет ряд важных преимуществ по сравнению с однокамерной:

Поля зрения нескольких телекамер плотнее «накрывают» наблюдаемую площадь, а их частичное взаимное перекрытие делает систему более надежной, так как вывод из строя или уничтожение одной телекамеры не приводит к большой потере информации.

Система может осуществлять видеозапись в автономном режиме, без оператора. При чем всегда записываются все четыре изображения. При использовании же одной камеры на поворотной платформе высока вероятность того, что оператор, “наезжая” объективом в одну точку, оставляет без внимания другие места. Проще говоря, пока охранник пристально разглядывает «случайно» проходящую мимо симпатичную девушку, из соседнего окна уже давно выносят мешки. В этом случае самое главное событие вообще может остаться незафиксированным и деньги, потраченные на теленаблюдение, можно считать выброшенными на ветер. [2]

Отсутствие движущихся деталей (поворотных платформ, моторизованных объективов и т.п.) увеличивает надежность системы.

Главным недостатком малогабаритных телекамер является отсутствие в объективах автоматической диафрагмы. Однако у современных моделей высокоэффективный электронный затвор (типовое время минимальной экспозиции – 1/100000 секунды) позволяет осуществлять наблюдение практически в том же диапазоне освещенностей, что и в случае применения недорогих объективов с автодиафрагмой, так как диапазон изменения относительного отверстия у большинства из них относительно мал. Выход из положения – тщательный выбор места установки и направления визирования камеры. Желательно, чтобы в поле зрения камеры не попадали яркие предметы, например, солнце, небо, фонари, прожектора, различные бликующие поверхности и т.д.

Следует отметить, что в ряде стран налажен выпуск специальных материалов для изготовления МЭ. Так, компания Sonic Communications (International) Ltd. (Великобритания) для решения подобных задач предлагает материал MONOVISION на основе фольги из нержавеющей стали. На подложку типографским способом может быть нанесен любой рисунок. Помимо рисунков «под дерево», «под пластик» – изготавливаются «фирменные» наклейки и информационные ярлыки. Это главное преимущество MONOVISION перед светофильтрами и сетками. MONOVISION имеет высокие оптические характеристики.

Для съемки в полной темноте используется блок инфракрасной подсветки ИКП. Недостатками применения такой подсветки являются некоторая расфокусировка камер в инфракрасном диапазоне (в идеальном варианте следует перестраивать камеры при включении подсветки, что при скрытом наблюдении практически невозможно) и главный демаскирующий фактор ИКП – значительный тепловой нагрев. Кроме того, чувствительность телекамер в инфракрасной области существенно ниже, чем в видимой. Большинство телекамер практически нечувствительны к излучению с длиной волны более 1 мкм, а мощные излучатели с меньшей длиной волны часто могут быть обнаружены адаптированным в темноте глазом по темно-красному свечению излучателей. Цветные телекамеры вообще нечувствительны к инфракрасному излучению из-за упоминавшегося ранее корректирующего светофильтра перед ПЗС-матрицей. Маскировка ИКП также представляет определенную проблему. [3]

Приведем два примера камуфляжа источников инфракрасной подсветки:

Излучатель в виде болта (светодиоды расположены в головке болта и закрыты круглым светофильтром). Мощность изделия невелика, однако такой камуфляж позволяет применять его достаточно универсально, в различной обстановке. Недостатком является необходимость хорошего теплоотвода, то есть болт нужно вворачивать в металл с достаточной массой и поверхностью. Тепловой контакт между болтом и радиатором рекомендуется улучшить с помощью специальной теплопроводной пасты.

Излучатель, выполненный в виде пластины для размещения квартирного номера. Пластина представляет собой металлическое основание, на котором смонтированы ИК-диоды и приклеенный к нему светофильтр из органического стекла. Излучатель устанавливается на дверь. На поверхность пластины крепятся (или наносятся тем или иным образом) цифры номера квартиры. Дополнительный радиатор в этом случае не нужен, так как площадь пластины достаточна для нормальной работы даже при установке на теплоизолирующий материал (дерматин, дерево и т.п.). Мощность излучения пластины значительно превосходит ИК-болт (см. таблицу 3). Часто ИК-пластины изготавливают с отверстием в металлическом основании для объектива телекамеры, размещаемой за пластиной. Это позволяет установить телекамеру и ИКП за одним МЭ (светофильтр пластины). [2]

Управление блоками МУ и передача видеосигнала осуществляется по проводному или беспроводному каналу. По возможности, естественно, используют наиболее простую и надежную передачу по кабелю. Применение специального оборудования для беспроводной передачи видеосигнала разрешено только силовым органам, поэтому приведем лишь краткое описание некоторых возможных способов.

Самым распространенным, традиционным способом является радиопередача.

Преимущества радиоканала:

- относительная простота установки при использовании антенн с круговой диаграммой направленности;

- необязательность прямой видимости между передатчиком и приемником.

Недостатки радиоканала:

- высокая вероятность пеленгации и перехвата информации (при отсутствии кодирования сигнала);

- сложность установки эффективных узконаправленных антенн;

- возможность нарушения связи в процессе наблюдения из-за помех;

- значительное потребление мощных передатчиков, ведущее к увеличению массы и габаритов блока питания (главным образом аккумулятора).

Другим вариантом беспроводной связи является применение оптического канала связи. В этом случае передатчиком сигнала служит светоизлучающий элемент, например полупроводниковый инфракрасный лазер. Главным преимуществом такого способа передачи является сложность перехвата информации из-за узкой диаграммы направленности луча. Кроме того, на передачу в этом случае не оказывают влияния радиопомехи. Недостатком такого метода является возможность прерывания связи из-за нарушения прямой видимости между передатчиком и приемником, нестабильной прозрачности атмосферы. Это означает, что дождь или туман могут сделать невозможной передачу сигнала. Разумеется, связь прервется и в случае перекрывания линии между приемником и передатчиком каким-либо предметом. Данный способ передачи пока не нашел широкого применения.

Видеомагнитофон ВМ служит для записи изображения. Обычно применяются малогабаритные видеомагнитофоны производства фирмы SONY.

Наиболее перспективной, по всей видимости, является запись аудио- и видеоинформации на малогабаритные твердотельные накопители информации. Однако эта технология записи пока мало распространена. В настоящее время в качестве таких накопителей иногда применяют малогабаритные, «карманные» персональные компьютеры. В состав видеомагнитофона может в виде жидкокристаллического дисплея входить монитор. В недорогих бытовых системах вместо монитора иногда используется обычный телевизор.

# Заключение

Таким образом, в данном реферате были рассмотрены скрытые системы наблюдения.

В заключение следует отметить все более широкое распространение техники скрытого наблюдения. Охранное телевидение часто помогает задокументировать различные преступления и оказывает помощь в идентификации и поимке правонарушителей. Оно играет определенную роль в борьбе с терроризмом в общественных местах (в частности, в магазинах, метро, на вокзалах и т.д.) и на улицах города. Объективность “электронного глаза” позволяет подтвердить или опровергнуть показания свидетелей, а иногда и вовсе обойтись без них. Применение же теленаблюдения в бытовых условиях выводит жилища на более высокий уровень безопасности и комфорта.

# Список литературы

- Аветисян Р.Д., Аветисян Д.В. Теоретические основы информатики. — М., 2008.

- Кузнецов А.А. Системы скрытого видео наблюдения. // Информатика. 2010. № 1.

- Лакманов А.Н. Системы скрытого телевизионного наблюдения. // Специальная техника. 2010. № 5.

- Решетников В.Н. Системы наблюдения. // Информатика и образование. 2010. № 7.

- Семакин И.Г. Шестаков А.П., Основы программирования. – М., 2010.

- Шафрин Ю.А. Информационные технологии. Т.1. – М., 2010.